附件

合肥一六八陶冲湖中学广播线路改造需求

- 排查所有对应的三个年级线路（雅言楼、雅行楼、雅仪楼雅致楼），重新进行分区处理。

- 对老化线路进行更换（需要进行现场勘查）。

- 安装互锁开关以便切换线路，互不干扰。

根据以上需求，设备和施工要求如下：

| 序号 | 项目 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雅言楼线路 |  | 1 | 批 |
| 2 | 雅行楼线路 |  | 1 | 批 |
| 3 | 雅仪楼、雅致楼线路 |  | 1 | 批 |
| 4 | 互锁转换断路器 | 2P | 3 | 个 |
| 5 | 音频线 | 1.8米 | 10 | 条 |
| 6 | 施工费 |  | 1 | 次 |
| 7 | 辅材等 |  | 3 | 批 |